## ООО “ЕВРОТАЙМ”                     620026, г Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 217

тел. (343) 385-29-37, +7 902 87 240 66, факс: +7 901 210 58 71

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ТИПА «Х», «АХ»

Назначение: перекачивание химически активных, нейтральных жидкостей и воды. Плотность жидкости не более 1850 кг\м3. Кинематическая вязкость  до 30 сСт.  Включение твердых фракций размером не более 0,2 мм. для «Х», до 1 мм для «АХ». Температура в исполнении «Д» от -15 до +90 Со   «К, Е, И, Т»  от -40 до +120 Со. Наработка на отказ 10500 часов. Ресурс до капремонта 21000 часов.

Прайс лист действителен с 17.01.2010г

Цены на насосы с мягким сальником с учетом НДС 18% на складе г. Екатеринбург.

| Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Мощность двигателя (кВт) | Цена без двигателя (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Д-С | К | Е | И | Т |
| ХМ 32-20-125* | 3,15 | 25 | 1,1 |  | 21840 |  | 55800 |  |
| Х 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2-4,0 | 16200 | 20256 | 25392 | 33150 | 73032 |
| Х 50-32-250 | 12,5 | 80 | 15,0-30,0 |  | 60000 | 66600 | 82800 |  |
| Х 65-50-125 | 25 | 20 | 3,0-5,5 | 16500 | 22464 | 25536 | 34272 |  |
| Х 65-50-160 | 25 | 32 | 5,5-11,0 | 23844 | 28608 | 34272 | 49470 | 88638 |
| Х 80-65-160 | 50 | 32 | 11,0-18,5 | 24312 | 36480 | 39648 | 65688 | 98736 |
| Х 80-50-200 | 50 | 50 | 15,0-30,0 | 35400 | 65940 | 71916 | 88980 |  |
| Х 80-50-250 | 50 | 80 | 30,0-55,0 |  | 88800 | 101040 | 126360 |  |
| Х 100-80-160 | 100 | 32 | 18,5-37,0 | 35400 | 66624 | 73248 | 92412 |  |
| Х 100-65-200 | 100 | 50 | 37,0-55,0 |  | 98688 | 112236 | 135252 |  |
| Х 100-65-250 | 100 | 80 | 55,0-90,0 |  | 184800 | 197712 | 226872 |  |
| АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 3,0-5,5 |  | 26088 | 34116 | 43488 |  |
| АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 5,5-7,5 |  | 27432 | 36120 | 45492 |  |
| АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 15,0-18,5 |  | 45204 | 51360 | 61608 |  |
| АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 15,0-22,0 |  | 43920 | 49392 | 61200 |  |

* ХМ 32-20-125 с двигателем 1,1 кВт комби с одинарным торцовым уплотнением

** Для насосов марки «Х» и  «АХ» возможно исполнение «ХО, АХО» и «ХМ, АХМ».

Цены на насосы с торцовыми уплотнениями с НДС 18% на складе г. Екатеринбург..

| Марка насоса | Д5 К5 одинарно торцевое | Е5 одинарно торцевое | И5 Т5 одинарно торцевое | Д55 К55 двойное торцевое | Е55 двойное торцевое | И55 Т55 двойное торцевое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х 50-32-125 | +4300 | +5000 | +6300 | +5300 | +6500 | +8000 |
| Х 65-50-125 |  |  |  |  |  |  |
| Х 65-50-160 |  |  |  |  |  |  |
| Х 80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| АХ 40-25-160 |  |  |  |  |  |  |
| АХ 50-32-160 |  |  |  |  |  |  |
| АХ 50-32-20 |  |  |  |  |  |  |
| АХ 50-32-200 |  |  |  |  |  |  |
| АХ 65-40-200 |  |  |  |  |  |  |
| Х 50-32-250 | +4500 | +5500 | +6500 | +7300 | +8300 | +9500 |
| Х 80-50-200 |  |  |  |  |  |  |
| Х 80-50-250 | +6300 | +7500 | +8500 | +8100 | +8900 | +11500 |
| Х 100-80-160 |  |  |  |  |  |  |
| Х 100-65-200 |  |  |  |  |  |  |
| Х 100-65-250 |  |  |  |  |  |  |

Материал проточной части

«Д» - хромистый чугун ЧХ 28

«К» - сталь 12Х18Н10Т-Л

«Е» -  сталь 12Х18Н13М2Т-Л

«И» - сталь 07ХН25МДТ-Л

«Т» - титановые сплавы ТЛ3 или ВТ-5